**Информация о результатах проведенных проверок**

**в ГБУ «Кимрский психоневрологический интернат в 2015 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата (период проверки)** | **Проверяющий орган, предмет проверки** | **Результаты проверки** | **Результаты работы по устранению замечаний** |
| 30 марта 2015г. | Кимрский городской суд | Отсутствие резервного электроснабжения | Установлен в срок до 15.06.2015г. |
| 07 мая 2015г. | Управление государственного автодорожного надзора по Тверской области | Нарушений не выявлено | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 01 апреля 2015 – 28 апреля 2015г. | Территориальный отдел управления роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском районе | Отдельные нарушения санитарного законодательства, в т.ч. своевременного ремонта жилых и вспомогательных помещений | Устранение в соответствии с планом |
| 13 апреля 2015 – 17 апреля 2015г. | Ростехнадзор | Отдельные нарушения требований Технического Регламента Таможенного Союза ТРТР 011/2011 «Безопасность лифтов» | Устранены в установленный срок 16.07.2015г. |
| 04 апреля 2015 – 28 апреля 2015г. | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тверской области | Нарушений не выявлено | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 22 апреля 2015 – 07 мая 2015г. | Главное управление МЧС России по Тверской области  Отдел надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району | Выявлены нарушения в части освещения ручных пожарных извещателей | Устраняется в соответствии с планом в срок до 01.03.2016г. |
| 08 мая 2015г. | ТОСЗН города Кимры и Кимрского района: Пожарная безопасность | Нарушения не выявлено | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |