**Информация о результатах проведенных проверок**

**в ГБУ «Кимрский психоневрологический интернат в 2022 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датапроверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Февраль 2022 | МЧС России по Тверской области  | Проверка соблюдения на объекте защиты обязательных требований в области пожарной безопасности | Планы эвакуации не соответствуют требованиям 123-ФЗ, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ 12.4.026-2015 | Определен поставщик. Заказаны новые планы эвакуации. Срок устранения нарушения 01.08.2022 г.**Замечание устранено 28.04.2022 г**. |
| Подвальное помещение, где производится хранение продуктов питания не оборудовано АПС. | Ведется подготовка проектно-сметной документации. Срок устранения нарушения 01.08.2022 г. **Замечание устранено 15.07.2022г**. |
| Июнь 2022 | Управление Роспотребнадзора по Тверской области, ТОУ ФС по надзору в сфере ЗПП и благополучия человекка по Тверской области в Кашинском городском округе | Соблюдение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия | Нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | **Замечание устранено** Колода для рубки мяса обрезана и зашлифована, в настоящее время ее поверхность позволяете выполнять санитарную обработку |
| Нарушение п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | **Замечание устранено** Уборочный инвентарь на пищеблоке в полном объеме промаркирован, в соответствии с назначением использования |
| Нарушение п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | **Замечание устранено** В помещениях пищеблока проводятся регулярные дезинсекционные обработки, на момент проверке акты были предоставлены. В настоящее время будет увеличена кратность обработок, усилен контроль за санитарным состоянием |
| Нарушение п. 7.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | **Замечание устранено** С работниками, ответственными за отбор суточной пробы, проведен дополнительный инструктаж, разработана письменная инструкция |
| Нарушение п. 9.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | **Замечание устранено** Выполнены работы по текущему ремонту помещений |
| Сентябрь 2022 | М Тверской области по обеспечению контрольных функций в сфере закупок | Соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. | Нарушение ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ | Замечания рассмотрены, приняты к исполнению. |
| Нарушение ч. 13, 13.1 ст. 34, ст. 42 Закона №44-ФЗ |
| Нарушение ст. 33 Закона №44-ФЗ |