**Информация о результатах проведенных проверок**

**в ГБУ «Кимрский психоневрологический интернат в 2023 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Февраль 2023 | МЧС России по Тверской области | Проверка соблюдения на объекте защиты обязательных требований в области пожарной безопасности | Нарушение  Помещении лифтовой здания интерната не оборудовано АПС. | Ведется подготовка проектно-сметной документации, запрошено дополнительное финансирование,  запланирован капитальный ремонт АПС на 2024 г.  Срок устранения нарушения 01.03.2024 г. |
| Май 2023 | Государственная инспекция по труду и занятсти | Проверка соблюдения требований в сфере социального обслуживания | Нарушение  пп. «ж» п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.011.2014 №1239,  п. 11 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 №886н | Восстановлена работоспособность ссылки на странице сайте <http://пни-кимры.рф/>  На раздел «Порядок и условия предоставления услуг» с информацией о  -перечне, предоставляемых социальных услуг;  - порядке и условия предоставления услуг;  - тарифах на социальные услуги;  - размере платы за социальные услуги. |
| пп. 4 п. 9 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 №886н | На официальном сайте учреждения обеспечена возможность выражения мнений получателями социальных услуг о качестве оказания услуг.  Раздел «Книга отзывов и предложений» |
| Сентябрь 2023 | Управление Роспотребнадзора по Тверской области, ТОУ ФС по надзору в сфере ЗПП и благополучия человекка по Тверской области в Кашинском городском округе | Соблюдение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия | 1. Нарушение п. 9.21. р. IX СП 2.1.3678-20  2. Нарушение п. 2.16. р. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20  3. Нарушение п. 3.8. р. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20  4. Нарушение п. 2.8. р. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20  5. Нарушение п. 7.1.4. р. VI СанПиН 2.3/2.4.3590-20  6. Нарушение п. 2.23. р. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 1. Запланированы работы по текущему ремонту помещений интерната, ремонт будет осуществлен собственными силами в срок до 01.03.2024г.  В комнатах для проживания, коридоре и вспомогательных помещениях 3-го этажа 3 крыла запланировано проведение капитального ремонта в 2024 г., в настоящее время разработана проектная документация, проводится подготовка сметной документации. Ремонт, при наличии финансирования, планируется завершить до 30.06.2024г.  2. Для проведения ремонта в складских помещениях для хранения пищевых продуктов (для хранение подсолнечного масла, томатной пасты, сгущённого молока, фруктового повидла и т.д.) в настоящее время проводится разработка проектного решения с целью подбора материалов и методов проведения ремонтных работ. Продукты, находящиеся в этих помещениях перенесены в соседние помещения, с учетом правил хранения и товарного соседства. Ремонт данных помещений будет выполнен до 01.03.2024г.  3. В целях контроля за риском возникновения условий размножения патогенных микроорганизмов заведены журналы учета температурного режима холодильного оборудования, ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании пищеблока (холодильники для оперативного запаса продуктов на текущий день).  4. Разработаны недостающие технологические карты на блюда, приготавливаемые на пищеблоке ГБУ «Кимрский психоневрологический интернат» (салат овощной).  5. С персоналом, ответственным за отбор суточных проб, проведена разъяснительная беседа, дополнительно указано отбирать пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции, в т.ч. для блюд 9-го стола.  6. Заключен дополнительный договор на дезинсекцию всех помещений интерната до конца 2023г., увеличена кратность обработок. |
| Декабрь 2023 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тверской области | Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Проверка полноты и достоверности предоставляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения. | Нарушений норм законодательных и иных НПА РФ не выявлено. |  |